## equip_ligacao
Ordem de Serviço | [7 empty] | Título do Documento
Projeto
Número do Projeto
Cliente
Revisão / Data | [13 empty] | CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | [18 empty] | INFO ALIMENTADOR
id | area | sub_area | tag_projeto | tag_cliente | tipo_carga | funcao | tipo_ligacao | desc_pt | desc_en | fluxograma | detalhe_tipico | localizacao | status | pot_kw | pot_kva | pot_cv | corrente | tensao | fp | fp_partida | n | rpm | n_polos | ip_in | t_rotor | carcaca | tipo_partida | tipo_motor | forma_constru | fabricante | fornecedor | grau_protecao | tag_alimentador | tipo_alimentador | tensao_alimentador_trf | cub_gav_saida | cub_gav_ent | tipo_sinal | acessorio | obs | ver
ID | AREA | SUB_AREA | TAG PROJETO | TAG_CLIENTE | TIPO DA CARGA (MO, PN, CA, TR, BR) | FUNCAO | TIPO DE LIGAÇÃO (PRIN, AUX, COM) | DESCRICAO_PT | DESCRICAO_EN | FLUXOGRAMA | DETALHE TIPICO | LOCALIZACAO | STATUS | POTENCIA |  |  | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | FATOR DE POTÊNCIA (FP) | FATOR DE POTÊNCIA DE PARTIDA (FP) | RENDIMENTO | ROTACAO (RPM) | N° POLOS | IP / IN | TIPO ROTOR | CARCACA | TIPO DE PARTIDA | TIPO MOTOR | FORMA CONTRUTIVA | FABRICANTE | FORNECEDOR | GRAU DE PROTECAO | TAG ALIMENTADOR | TIPO ALIMENTADOR (PN, TR OU BR) | TENSAO DO ALIMENTADOR (V) (SOMENTE PARA TRAFO) | CUB/GAV ENTRADA DO PAINEL | CUB/GAV SAÍDA DO PAINEL | TIPO DO SINAL | ACESSORIOS | OBSERVAÇÃO | REVISAO
[14 empty] | kW | KVA | CV