## Planilha1
DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS A1CALC
OS: | xxx |  | Projeto: | xxx
Área: | xxx
Dados de Entrada:
| Circuito: |  |  |  | xxx
| Tipo de Carga: |  |  |  | xxx
| Maneira de instalar: |  |  |  | xxx
| Sistema: |  |  |  | xxx
| Material do Condutor: |  |  |  | xxx
| Cabo: |  |  |  | xxx
| Tipo de Cabo: |  |  |  | xxx
| Seção de fase mínima imposta: |  |  |  | xxx
| Seção máxima imposta: |  |  |  | xxx
| Número de condutores por fase imposto: |  |  |  | xxx
| Temperatura ambiente: |  |  |  | xxx
| Comprimento do circuito: |  |  |  | xxx
| Queda de tensão máxima admitida em regime: |  |  |  | xxx
| Queda de tensão máxima na partida: |  |  |  | xxx
| Tensão nominal: |  |  |  | xxx
| Fator de correção de agrupamento imposto: |  |  |  | xxx
| Corrente do circuito em regime (já incluso as harmônicas): |  |  |  | xxx
| Fator de potência do circuito em regime: |  |  |  | xxx
| Corrente do circuito na partida: |  |  |  | xxx
| Fator de potência do circuito na partida: |  |  |  | xxx
| Corrente de curto-circuito: |  |  |  | xxx
| Corrente de curto-circuito limitada pelo disp. Proteção: |  |  |  | xxx
| Corrente nominal do dispositivo de proteção: |  |  |  | xxx
| Corrente regulada do dispositivo de proteção: |  |  |  | xxx
| Tempo de atuação do dispositivo de proteção: |  |  |  | xxx
| Tipo de Partida: |  |  |  | xxx
Dados de Saída
| Seção nominal dos condutores fase: |  |  |  | xxx
| Critério de dimensionamento: |  |  |  | xxx
| Método de Referência da Instalação (tabela 33 da NBR 5410): |  |  |  | xxx
| Capacidade de condução de corrente: |  |  |  | xxx
| Fator de correção de agrupamento: |  |  |  | xxx
| Fator de correção de temperatura: |  |  |  | xxx
| Resistência em CA de cada condutor: |  |  |  | xxx
| Reatância indutiva de cada condutor: |  |  |  | xxx
| Queda de tensão em regime efetiva: |  |  |  | xxx
| Queda de tensão na partida: |  |  |  | xxx
| Seção calculada para suportabilidade ao C.C.: |  |  |  | xxx
| Seção nominal do condutor neutro: |  |  |  | xxx
| Seção nominal do condutor de proteção: |  |  |  | xxx